## Sheet1
TỔNG CỤC CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ 83
DANH SÁCH CÁC SẢN PHẨM KINH TẾ TIÊU BIỂU
STT | TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | ẢNH SẢN PHẨM | TÊN ĐƠN VỊ THIẾT KẾ | MÔ TẢ SẢN PHẨM | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | CÁC TÀI LIỆU KÈM THEO
I. THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
1 | Trụ nước chữa cháy 3 cửa D100 /Trụ nổi | TN-00 |  | Sản xuất và phân phối bởi: Công ty TNHH MTV Cơ khí 83 | Trụ nước chữa cháy 3 cửa D100 thuộc nhóm Trụ nước bộ quốc phòng loại Trụ nổi – Được sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 6379-1998 sử dụng để cấp nước chữa cháy. Trụ đã được kiểm định bởi cơ quan cảnh sát PCCC đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành, sử dụng | Áp suất làm việc: 6-10kg/cm2 Chiều cao của trụ 1500 mm Chiều cao nâng của van: 30mm Số vòng quay khi mở van hoàn toàn: 2 vòng Họng chờ lớn: 110mm Họng chờ nhỏ 68mm Đường kinh trong thân trụ: 100mm Đường kính tâm lỗ bắt bu long: 280mm Đường kinh lỗ bắt bu long: 22mm Chiều cao nổi trên mặt đất: 750mm Khối lượng trụ:150kg
2 | Trụ nước chữa cháy 2 cửa D114 /Trụ chia |  |  | Sản xuất và phân phối bởi: Công ty TNHH MTV Cơ khí 83 | Trụ nước chữa cháy 2 cửa D114 thuộc nhóm Trụ nước bộ quốc phòng loại Trụ chia – Được sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 6379-1998 sử dụng để cấp nước chữa cháy. Trụ đã được kiểm định bởi cơ quan cảnh sát PCCC đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành, sử dụng | Áp suất làm việc: ≥1,0 MN/cm² Chiều cao nâng của van: 50 mm Số vòng quay khi mở van hoàn toàn:12 vòng Đường kính trong của họng ra: Φ54 mm Đường kính tâm lỗ bắt bu long: Φ160 mm Đường kính lỗ bắt bu long: Φ16mm x 4 Khối lượng: 20 kg
II. SẢN PHẨM BẾP NƯỚNG |  |  |  |  | Bếp nướng tiện dụng, thân thiện với môi trường đã được xuất khẩu xuất khẩu sang thị trường Germany - EU và đã được khách hàng trong và ngoài nước đánh giá cao về độ an toàn, tin cậy, hiệu quả.
1 | Bếp nướng Vesuvion | BN-Vesuvion |  | Sản xuất và phân phối bởi: Công ty TNHH MTV Cơ khí 83 | Màu sắc: Xám, đỏ, vàng, kem, xanh nõn chuối. + Nguồn điện: 3.7V (1 pin BL-5C) dùng để thổi gió. + Thời gian sủ dụng pin: khoảng 2h. Cấu tạo bếp nướng 1. Vỉ nướng: làm bằng inox sử dụng trong ngành thực phẩm 2. Nắp bầu than: làm bằng inox 3. Bầu than: làm bằng inox 4. Đĩa đỡ bầu than: làm bằng inox 5. Khay phản nhiệt: làm bằng inox 6. Thân bếp: làm bằng thép đen sơn tĩnh điện chịu nhiệt. 7. Hộp quạt: theo bộ. 8. Pin: 1 quả pin BL-5C 3,7V | Đường kính vỉ: 340 mm Đường kính đáy: 350 mm Chiều cao: 150 mm Trọng lượng: 5kg
2 | Bếp nướng Mayon | BN-Mayon |  | Sản xuất và phân phối bởi: Công ty TNHH MTV Cơ khí 83 | Màu sắc: Xám, đỏ, vàng, kem, xanh nõn chuối. + Nguồn điện: 3.7V (1 pin BL-5C) dùng để thổi gió. + Thời gian sủ dụng pin: khoảng 2h. Cấu tạo bếp nướng 1. Vỉ nướng: làm bằng inox sử dụng trong ngành thực phẩm 2. Nắp bầu than: làm bằng inox 3. Bầu than: làm bằng inox 4. Đĩa đỡ bầu than: làm bằng inox 5. Khay phản nhiệt: làm bằng inox 6. Thân bếp: làm bằng thép đen sơn tĩnh điện chịu nhiệt 7. Hộp quạt: theo bộ. 8. Pin: 1 quả pin BL-5C 3,7V | Đường kính vỉ: 340 mm - Đường kính đáy: 360 mm - Chiều cao: 150 mm - Trọng lượng: 5,2kg
III. MÁY CƯA
1 | ARG 130 Super |  |  | Sản xuất và phân phối bởi: Công ty TNHH MTV Cơ khí 83 | Máy cưa ARG là mặt hàng xuất khẩu sang thị trường CH Séc của CK83 từ năm 2017 tới nay. | Thông số kỹ thuật: Tính năng 90o +45o +60o Cắt thép tròn tối đa: 130mm 115mm 70mm Cắt thép thanh tối đa: 130mm 105mm 60mm Cắt thép hình tối đa: 180x110mm 115x75mm 70x60m - Động cơ chính: 230V, 50Hz, 0,55 Kw - Tốc độ lưỡi cưa: 75m/phút - Kích thước máy (tối thiểu): 980 x 420 x 550 mm - Kích thước máy (tối đa): 1030 x 840 x 1540 mm - Trọng lượng máy: 70/77/100 kg
2 | ARG 130 Mobil |  |  |  |  | Thông số kỹ thuật: Tính năng 90o +45o +60o Cắt thép tròn tối đa: 130mm 115mm 70mm Cắt thép thanh tối đa: 130mm 105mm 60mm Cắt thép hình tối đa: 180x110mm 115x75mm 70x60m - Động cơ chính: 230V, 50Hz, 0,55 Kw - Tốc độ lưỡi cưa: 75m/phút - Kích thước máy (tối thiểu): 980 x 420 x 550 mm - Kích thước máy (tối đa): 1030 x 840 x 1540 mm - Trọng lượng máy: 50 kg
3 | ARG 130 Stander |  |  |  |  | Thông số kỹ thuật: Tính năng 90o +45o +60o Cắt thép tròn tối đa: 130mm 115mm 70mm Cắt thép thanh tối đa: 130mm 105mm 60mm Cắt thép hình tối đa: 180x110mm 115x75mm 70x60m - Động cơ chính: 230V, 50Hz, 0,55 Kw - Tốc độ lưỡi cưa: 75m/phút - Kích thước máy (tối thiểu):450 x 950 x 550 mm - Kích thước máy (tối đa): 830 x 1100 x 1538 mm - Trọng lượng máy: 70 / 77 / 99 kg
4 | ARG 105 mobil |  |  |  |  | Thông số kỹ thuật: Tính năng 90o +45o +60o Cắt thép tròn tối đa: 105mm 70mm 40mm Cắt thép thanh tối đa: 105mm 65mm 40mm Cắt thép hình tối đa: 105x110mm 65x85mm 40x45mm - Động cơ chính: 400V, 50Hz, 0,55 Kw - Tốc độ lưỡi cưa: 75m/phút - Kích thước máy (tối thiểu): 400x300x750 mm - Kích thước máy (tối đa): 700x650x850mm - Trọng lượng máy: 27Kg
IV. HỘP SẮT
1 | Hộp sắt M2A1 |  |  | Sản xuất và phân phối bởi: Công ty TNHH MTV Cơ khí 83 | Hộp được chế tạo bằng sắt, bề mặt xử lý sơn tĩnh điện. | Hộp sắt M2A1 Kích thước bao (mm) 305,6x154,8x190,5 Kích thước lòng trong (mm) 180x140,5x171,8 Bề mặt Sơn tĩnh điện Màu sắc Theo yêu cầu Khối lượng (kg) 2,5
2 | Hộp sắt M19A1 |  |  | Sản xuất và phân phối bởi: Công ty TNHH MTV Cơ khí 83 |  | Hộp sắt M19A1 Kích thước bao (mm) 297,4x96,8x184,2 Kích thước lòng trong (mm) 256x88,5x166,5 Bề mặt Sơn tĩnh điện Màu sắc Theo yêu cầu Khối lượng (kg) 1,75
3 | Hộp sắt PA120 |  |  | Sản xuất và phân phối bởi: Công ty TNHH MTV Cơ khí 83 |  | Kích thước bao (mm) 476,5x161,5x263,9 Kích thước lòng trong (mm) 438,2x142,3x241 Bề mặt Sơn tĩnh điện Màu sắc Theo yêu cầu Khối lượng (kg) 5,9
V. SẢN PHẨM DẬP VUỐT
1 | Khay phản nhiệt |  |  | Sản xuất và phân phối bởi: Công ty TNHH MTV Cơ khí 83
2 | Chi tiết đèn các loại |  |  | Sản xuất và phân phối bởi: Công ty TNHH MTV Cơ khí 83
3 | Nắp thùng phuy |  |  | Sản xuất và phân phối bởi: Công ty TNHH MTV Cơ khí 83
VI. SẢN PHẨM ĐÚC CHÍNH XÁC
1 | Hộp nối cột |  |  | Sản xuất và phân phối bởi: Công ty TNHH MTV Cơ khí 83
2
VII. PHỤ KIỆN NGÀNH NƯỚC
1 | Co, cút các loại |  |  | Sản xuất và phân phối bởi: Công ty TNHH MTV Cơ khí 83
2 | Cút thép hàn 90 độ |  |  | Sản xuất và phân phối bởi: Công ty TNHH MTV Cơ khí 83
VIII. VÀ NHIỀU SẢN PHẨM KHÁC